## Eingaben & Berechnung
Wirtschaftlichkeitsrechner für PV auf Mehrfamilienhäusern |  |  | Eingabefeld | [8 empty] | Stand 01.09.2025, Angaben ohne Gewähr.
Hilfestellungen finden Sie im Blatt "Hinweise" und im Leitfaden |  |  | Siehe "Ausgabeblatt" für Zusammenfassung wichtiger Annahmen und Ergebnisse | [8 empty] | Copyright © Jochen Rivoir
https://wohnquartier-stadtwerk.de/pv
Objekt |  |  |  | Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | Szenario 6 | Szenario 7 |  | Verwendung nur ohne kommerzielle Interessen.
| Name des Objekt | WQ StadtWerk |  | Klein | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) |  | Anpassungen sind erlaubt. Der Copyright Hinweis darf nicht entfernt werden.
|  |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell | Mieterstrom | GGV | Allgemeinstrom | Einzelanlagen | Volleinspeisung
| Anzahl Wohneinheiten | 59 | Wohneinheiten | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | Wohneinheiten
Betriebsmodell |  | Aus Liste auswählen |  | Einzählermodell | Einzählermodell | Mieterstrom | GGV | Allgemeinstrom | Einzelanlagen | Volleinspeisung
PV-Anlage
| Datum der Inbetriebnahme | 2025-10-01 | [9 empty] | Beeinflusst die Einspeisevergütung
| PV-Nennleistung |  |  | 60 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | kWp
| Speicherkapazität |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
Anschaffungskosten
| Fixe Kosten (Gerüst, Leitungen, Inbetriebnahme) | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| Spezifische PV Kosten | 1100 | /kWp | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  | Für Module, Wechselrichter, Montage
| PV Kosten |  |  | 66000 | 105050 | 105050 | 105050 | 105050 | 105050 | 105050
| Zählerstruktur ändern? (0 = Nein, 1 = Ja) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kosten für Umbau der Zählerstruktur | 5000 | nur ab 4 Wohnungen | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | Typischer Wert für 10 Wohneinheiten
| Speicher Kosten | 550 | /kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Speicherkapazität * Kosten pro kWh
| Weitere einmalige Kosten |  |  | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | Z.B. Projektkosten für Mieterstrom oder GGV
| Anschaffungskosten |  |  | 75000 | 114050 | 124050 | 129050 | 109050 | 109050 | 109050
| Anteil der Anschaffungskosten für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 1271.1864 | 1933.0508 | 2102.5424 | 2187.2881 | 1848.3051 | 1848.3051 | 1848.3051
Strommengen
| Mittlere Degradation der PV Nennleistung | 0.2% | /Jahr | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | Gemittelt über die Nutzungsdauer von 20 Jahren
| Spezifischer Energieertrag im ersten Jahr |  | Siehe Blatt "Hinweise" | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | kWh/Jahr/kWp | Hängt von Standort, Ausrichtung und Aufstellwinkel ab.
| Erzeugter PV Strom (Durchschnitt während der Nutzungsdauer) |  |  | 53919.6 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | kWh/Jahr | PV Nennleistung * (1 - Mittlere Degradation) * Spezifischer Energieertrag
| Stromverbrauch der Wohnungen | 1700 | kWh/Jahr je Wohnung | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | kWh/Jahr
| Zusätzlicher zukünftiger Stromverbrauch (E-Autos oder Wärmepumpe) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh/Jahr
| Allgemeinstromverbrauch | 54000 | kWh/Jahr | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | kWh/Jahr
| Gesamtstromverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | kWh/Jahr
| Maßgeblicher Jahresverbrauch als Basis für Direktverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 54000 | 100300 | 0 | kWh/Jahr
| Bilanzielle Autarkie |  |  | 0.34945 | 0.5562 | 0.5562 | 0.5562 | 1.5893 | 0.85565 | 0 |  | Jahresstromertrag / Jahresstromverbrauch
| Direktverbrauchsquote |  |  | 80% | 52.7% | 52.7% | 52.7% | 27% | 28% | 0% |  | Ohne Speicher: Siehe Blatt "Direktverbrauchsquote", mit Speicher: Simulieren
| Direktverbrauch |  |  | 43135.68 | 45228.2098 | 45228.2098 | 45228.2098 | 23171.9481 | 24030.1684 | 0 | kWh/Jahr | Gesamtstromverbrauch * Direktverbrauchsanteil
| Direktverbrauchsquote (Anteil des selbst verbrauchten Stroms am PV-Strom) |  |  | 80% | 52.7% | 52.7% | 52.7% | 27% | 28% | 0% |  | Direktverbrauch / Erzeugter Strom
| Autarkiegrad |  |  | 27.96% | 29.31% | 29.31% | 29.31% | 15.02% | 15.57% | 0% |  | Direktverbrauch / Gesamtstromverbrauch
| Bilanzielle Autarkie |  |  | 34.94% | 55.62% | 55.62% | 55.62% | 55.62% | 55.62% | 55.62% |  | Erzeugter PV Strom / Gesamtstromverbrauch
| Netzbezug |  |  | 111164.32 | 109071.7902 | 109071.7902 | 109071.7902 | 131128.0519 | 130269.8316 | 154300 | kWh/Jahr | Gesamtstromverbrauch - Direktverbrauch
| Eingespeister Strom |  |  | 10783.92 | 40593.8202 | 40593.8202 | 40593.8202 | 62650.0819 | 61791.8616 | 85822.03 | kWh/Jahr | Erzeugter Strom - Direktverbrauch
Wirtschaftlichkeit
| Direktverbrauch |  |  | 43135.68 | 45228.2098 | 45228.2098 | 45228.2098 | 23171.9481 | 24030.1684 | 0 | kWh/Jahr | Von oben
| Strompreis des Stromanbieters |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.21008 | 0.21008 | 0.3 | 0.3 | 0 | /kWh/Jahr | https://www.verivox.de/strom/
| Nutzen durch Direktverbrauch (N1) |  |  | 12940.704 | 13568.4629 | 9501.7247 | 9501.7247 | 6951.5844 | 7209.0505 | 0 | /Jahr | Direktverbrauch * Strompreis
| Eingespeister Strom |  |  | 10783.92 | 40593.8202 | 40593.8202 | 40593.8202 | 62650.0819 | 61791.8616 | 85822.03 | kWh/Jahr
| Einspeisevergütung pro kWh |  |  | 0.06576 | 0.062046 | 0.062046 | 0.062046 | 0.062046 | 0.062046 | 0.10676 | /kWh/Jahr | Abhängig von PV-Nennleistung, Teil- bzw Volleinspeisung und Datum der Inbetriebnahme
| Ertragseinbuße wegen verspäteter Einspeisevergütung nach negativen Strompreisen |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | Siehe "Einspeisevergütung" im Leitfaden
| Nutzen durch Einspeisung (N2) |  |  | 702.0591 | 2493.51 | 2493.51 | 2493.51 | 3848.3347 | 3795.6178 | 9070.9152 | /Jahr | Einspeisevergütung * Eingespeister Strom * (1-Ertragseinbuße)
| Grundgebühr, die Mietern berechnet wird. | 120 | /Jahr/Wohnung | entfällt | entfällt | 7080 | 1180 | entfällt | entfällt | entfällt | /Jahr/
| Mieterstromzuschlag auf Direktverbrauch | 0.025 | /kWh | entfällt | entfällt | 1130.7052 | 0 | entfällt | entfällt | entfällt | /Jahr/
| Nutzen nur im Mieterstrommodell (N3) |  |  | 0 | 0 | 8210.7052 | 1180 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Grundgebühren von Mietern, Mieterstromzuschlag
| Internetzugang | 120 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | /Jahr
| Wartung, Versicherung, Reinigung, Reparatur | 0.5% | von Anschaffung/Jahr | 375 | 570.25 | 620.25 | 645.25 | 545.25 | 545.25 | 545.25 | /Jahr
| Zählerpacht für Wohnungen | 20 | /Jahr/Zähler | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Laut Netze BW im August 2024
| Zählerpacht für Wandlermessung | 67 | /Jahr, ab 4 Wohnungen | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Messpreise für Einspeiser nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 01.01.2022 (ctfassets.net)
| Kosten für Abrechnung (Verwaltung) | 250 | /Jahr | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /Jahr
| Weitere laufende Kosten |  |  | 0 | 0 | 8500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Bei Mieterstrom und GGV: Gebühren des Dienstleisters
| Laufende Kosten (K) |  |  | 1992 | 2187.25 | 10487.25 | 12012.25 | 665.25 | 665.25 | 665.25 | /Jahr
| Nutzen für Vermieter |  |  | 11650.7631 | 13874.723 | 9718.69 | 1162.9848 | 10134.6691 | 10339.4183 | 8405.6652 | /Jahr | Nutzen = N1 + N2 + N3 - K
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 3949.4112 | 4703.2959 | 3294.4712 | 394.2321 | 3435.4811 | 3504.8876 | 2849.378
| Amortisationszeit |  |  | 6.4373 | 8.22 | 12.7641 | 110.9645 | 10.7601 | 10.547 | 12.9734 | Jahre | Anschaffung / (Nutzen abzgl. laufende Kosten)
| Rendite (Steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 14.5% | 10.52% | 4.719% | -12.68% | 6.8% | 7.057% | 4.53% | p.a. | Äquivalente Verzinsung
Nutzen für Bewohner/Mieter
| Nutzen durchgesparte Grundgebühren (N4) | 180 | /Jahr/Wohnung | 10620 | 10620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /Jahr | Grundgebühren der Wohnungsstromverträge
| Nutzen für Eigennutzer | inkl. gesparter Grundgebühr |  | 22270.7631 | 24494.723 | 9718.69 | 1162.9848 | 10134.6691 | 10339.4183 | 8405.6652 | /Jahr | Nutzen = Nutzen Vermieter + N4
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 7549.4112 | 8303.2959 | 3294.4712 | 394.2321 | 3435.4811 | 3504.8876 | 2849.378 |  | Nutzen * 20
| Amortisationszeit |  |  | 3.3676 | 4.6561 | 12.7641 | 110.9645 | 10.7601 | 10.547 | 12.9734 | Jahre | Anschaffung / (Nutzen abzgl. laufende Kosten)
| Rendite (steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 29.52% | 21% | 4.719% | -12.68% | 6.8% | 7.057% | 4.53% | p.a. | Äquivalente Verzinsung
| Konservative Annahmen | Keine Steigerung des Strompreises
Nutzungsdauer endet nach 20 Jahren
Finanzierung für Wohnung mit durchschnittlichen Miteigentumsanteilen
| Fall A) Einmalige Sonderumlage |  |  | 1271.1864 | 1933.0508 | 2102.5424 | 2187.2881 | 1848.3051 | 1848.3051 | 1848.3051 | /Wohnung
| Fall B) Rücklagenrückführung in | 20 | Jahren | 5.2966 | 8.0544 | 8.7606 | 9.1137 | 7.7013 | 7.7013 | 7.7013 | /Monat/Wohnung
| Fall C) Tilgungsdauer eines Kredits mit | 6% | Zinsen | [8 empty] | Tilgung und Zinsen werden mit Nutzen bezahlt
| Selbstbewohnte Wohnung |  |  | 3.8738 | 5.6226 | Nicht möglich | Nicht möglich | 17.8027 | 17.1945 | Nicht möglich | Jahre
| Vermietete Wohnung |  |  | 8.3776 | 11.6638 | Nicht möglich | Nicht möglich | 17.8027 | 17.1945 | Nicht möglich | Jahre
Beitrag zum Klimaschutz
| Erzeugter PV Strom |  |  | 53919.6 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | kWh/Jahr | Siehe oben
| CO2 Belastung durch Speicher (über 20 Jahre) | 106 | kg CO2/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg CO2/Jahr | Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen – Potenziale der Kreislaufwirtschaft - FfE
| Vermiedene CO2 Emissionen | 0.684 | kg CO2/kWh/Jahr | 36881.0064 | 58702.2685 | 58702.2685 | 58702.2685 | 58702.2685 | 58702.2685 | 58702.2685 | kg CO2/Jahr | Umweltbundesamt
| Waldfläche (CO2-äquivalent) | 1.6667 | qm Wald/kg CO2/Jahr | 61468.344 | 97837.1142 | 97837.1142 | 97837.1142 | 97837.1142 | 97837.1142 | 97837.1142 | qm Wald | Stiftung Unternehmen Wald
|  | 7140 | qm/Fußballfeld | 8.609 | 13.7027 | 13.7027 | 13.7027 | 13.7027 | 13.7027 | 13.7027 | Fussballfelder
| Vermiedener Pro-Kopf CO2-Fußabdruck | 10500 | kg CO2/Person/Jahr | 3.5125 | 5.5907 | 5.5907 | 5.5907 | 5.5907 | 5.5907 | 5.5907 | Personen | Durchschnittlicher CO₂-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland ¦ Umweltbundesamt
| Für Fahrt mit E-Auto | 20 | kWh/100 km | 269598 | 429110.15 | 429110.15 | 429110.15 | 429110.15 | 429110.15 | 429110.15 | km/Jahr
Note on N77: Jochen Rivoir: +1 für Allgemeinstrom -2 für Hauptzähler (Bezug + Einspeisung)

## Ausgabeblatt
| Das ist ein Ausgabeblatt. |  |  | Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | Szenario 2 | Szenario 7
| Eingaben müssen im Blatt "Eingaben & Berechnung" gemacht werden. |  |  | Klein | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert) | Groß (realisiert)
| Nicht benötigte Zeilen können einfach gelöscht werden. |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell | Mieterstrom | GGV | Allgemeinstrom | Einzählermodell | Volleinspeisung
|  |  |  | Einzählermodell | Einzählermodell | Mieterstrom | GGV | Allgemeinstrom | Einzählermodell | Volleinspeisung
PV-Anlage
| PV-Nennleistung |  |  | 60 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | kWp
| Speicherkapazität |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh
| Anschaffungskosten |  |  | 75000 | 114050 | 124050 | 129050 | 109050 | 114050 | 109050
Strommengen
| Erzeugter PV Strom (Durchschnitt während der Nutzungsdauer) |  |  | 53919.6 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | kWh/Jahr
| Gesamtstromverbrauch |  |  | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | 154300 | kWh/Jahr
| Direktverbrauch |  |  | 43135.68 | 45228.2098 | 45228.2098 | 45228.2098 | 23171.9481 | 45228.2098 | 0 | kWh/Jahr
| Direktverbrauchsquote (Anteil des selbst verbrauchten Stroms am PV-Strom) |  |  | 80% | 52.7% | 52.7% | 52.7% | 27% | 52.7% | 0%
| Autarkiegrad |  |  | 27.96% | 29.31% | 29.31% | 29.31% | 15.02% | 29.31% | 0%
Wirtschaftlichkeit
| Konservative Annahmen | Keine Steigerung des Strompreises |  | 0.3 | 0.3 | 0.21008 | 0.21008 | 0.3 | 0.3 | 0 | /kWh
Nutzungsdauer endet nach 20 Jahren
| Anteil der Anschaffungskosten für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 1271.1864 | 1933.0508 | 2102.5424 | 2187.2881 | 1848.3051 | 1933.0508 | 1848.3051
| Nutzen für Eigennutzer | inkl. gesparter Grundgebühr |  | 22270.7631 | 24494.723 | 9718.69 | 1162.9848 | 10134.6691 | 24494.723 | 8405.6652 | /Jahr
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 7549.4112 | 8303.2959 | 3294.4712 | 394.2321 | 3435.4811 | 8303.2959 | 2849.378
| Amortisationszeit |  |  | 3.3676 | 4.6561 | 12.7641 | 110.9645 | 10.7601 | 4.6561 | 12.9734 | Jahre
| Rendite (steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 29.52% | 21% | 4.719% | -12.68% | 6.8% | 21% | 4.53% | p.a.
| Nutzen für Vermieter | 0 |  | 11650.7631 | 13874.723 | 9718.69 | 1162.9848 | 10134.6691 | 13874.723 | 8405.6652 | /Jahr
| Nutzen in 20 Jahren für durchschnittlich große Wohnung |  |  | 3949.4112 | 4703.2959 | 3294.4712 | 394.2321 | 3435.4811 | 4703.2959 | 2849.378
| Amortisationszeit |  |  | 6.4373 | 8.22 | 12.7641 | 110.9645 | 10.7601 | 8.22 | 12.9734 | Jahre
| Rendite (Steuerfrei) bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 14.5% | 10.52% | 4.719% | -12.68% | 6.8% | 10.52% | 4.53% | p.a.
Beitrag zum Klimaschutz
| Erzeugter PV Strom |  |  | 53919.6 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | 85822.03 | kWh/Jahr
| Vermiedene CO2 Emissionen | 0.684 | kg CO2/kWh/Jahr | 36881.0064 | 58702.2685 | 58702.2685 | 58702.2685 | 58702.2685 | 58702.2685 | 58702.2685 | kg CO2/Jahr
| Waldfläche (CO2-äquivalent) | 7140 | qm/Fußballfeld | 8.609 | 13.7027 | 13.7027 | 13.7027 | 13.7027 | 13.7027 | 13.7027 | Fussballfelder
| Vermiedener Pro-Kopf CO2-Fußabdruck | 10500 | kg CO2/Person/Jahr | 3.5125 | 5.5907 | 5.5907 | 5.5907 | 5.5907 | 5.5907 | 5.5907 | Personen
| Für Fahrt mit E-Auto | 20 | kWh/100 km | 269598 | 429110.15 | 429110.15 | 429110.15 | 429110.15 | 429110.15 | 429110.15 | km/Jahr

## Direktverbrauchsquote
Für Situation ohne Speicher
Mit Speicher ist eine Simulation erforderlich, siehe Leitfaden
Direktverbrauchsquote |  | Jahresstromverbrauch
|  | 2,0 MWh/Jahr | 27,7 MWh/Jahr | 154,0 MWh/Jahr
|  | 2 Personen | Herrschaftsgarten | StadtWerk
|  | 1 Wohnung | 11 Wohnungen | 59 Wohnungen
|  | Kein E-Auto | 3 E-Autos | 4 E-Autos
Bilanzielle Autarkie = Jahresstromertrag / Jahresstromverbrauch | 0.1 | 75.3% | 99.9% | 100%
| 0.2 | 58.6% | 94.4% | 95.5%
| 0.3 | 49.2% | 84% | 83.6%
| 0.4 | 43% | 73.9% | 72.8%
| 0.5 | 38.5% | 65.5% | 64%
| 0.75 | 31% | 50.4% | 48.6%
| 1 | 24.4% | 40.8% | 38.9%
| 1.25 | 23.2% | 34.3% | 32.5%
| 1.5 | 20.8% | 29.6% | 27.9%
| 2 | 17.2% | 23.2% | 21.8%
| 2.5 | 14.8% | 19.1% | 17.9%
| 3 | 12.9% | 16.2% | 15.2%
| 4 | 10.4% | 12.5% | 11.6%
| 5 | 8.7% | 10.1% | 9.4%
Dank gebührt Richard Metzger von der BürgerSolarBeratung Herrenberg,
der die aufwändige Berechnung aller Direktverbrauchsquoten übernommen hat.

## Hinweise
Spezifischer Energieertrag | Der Energieertrag hängt von Standort, Ausrichtung und Aufstellwinkel ab.
Er wird von PV Software berechnet oder mithilfe des folgenden Links ermittelt:
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission (europa.eu)
Auf der Karte links den Standort der PV-Anlage anklicken.
Bei "Installed PV peak power [kWp]" den Wert 1 eingeben.
"Optimize Slope" anklicken.
"Azimuth" eingeben. 0 für Ausrichtung nach Süden, -90 für Osten, +90 für Westen
Den blauen Knopf "Visualize results" anklicken.
Links unten den Wert für "Yearly PV energy production [kWh]" ablesen und im Wirtschaftlichkeitsrechner unter "Spezifischer Energieertrag" eintragen.
Für weitere Szenarien: | Spalten einfügen und ähnliche Spalte kopieren
Für kollektive Selbstversorgung | Maßgeblicher Jahresverbrauch = Gesamtverbrauch
Für Allgemeinstrom Modell | Maßgeblicher Jahresverbrauch = Allgemeinstromverbrauch
Für Volleinspeisung | Maßgeblicher Jahresverbrauch = 0. Einspeisevergütung wird automatisch richtig gewählt.

## Einspeisevergütung
Fixe Sätze für Einspeisevergütung
Sätze bis |  | Anteil an PV Nennleistung
Ende Jan 2024 | 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp
Teileinspeisung | 0.082 | 0.071 | 0.058 | /kWh |  | bsw_verguetungssaetze_aktuell.pdf (solarwirtschaft.de)
Volleinspeisung | 0.13 | 0.109 | 0.109 | /kWh |  | bsw_verguetungssaetze_aktuell.pdf (solarwirtschaft.de)
Datum der Inbetriebnahme |  | 2025-10-01
Halbjahre nach | 2024-01-01 | 4
Sätze am |  | Anteil an PV Nennleistung
2025-10-01 | 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp
Teileinspeisung | 0.07872 | 0.06816 | 0.05568 | /kWh
Volleinspeisung | 0.1248 | 0.10464 | 0.10464 | /kWh
PV Nennleistung |  | Anteil an PV Nennleistung |  |  | Vergütung | Vergütung
| 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp |  | Teileinspeisung | Volleinspeisung
kWp | kWp | kWp | kWp |  | €/kWh | €/kWh
1 | 1 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
3 | 3 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
4 | 4 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
5 | 5 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
6 | 6 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
7 | 7 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
8 | 8 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
9 | 9 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
10 | 10 | 0 | 0 |  | 0.07872 | 0.1248
11 | 10 | 1 | 0 |  | 0.07776 | 0.12297
12 | 10 | 2 | 0 |  | 0.07696 | 0.12144
13 | 10 | 3 | 0 |  | 0.076283 | 0.12015
14 | 10 | 4 | 0 |  | 0.075703 | 0.11904
15 | 10 | 5 | 0 |  | 0.0752 | 0.11808
16 | 10 | 6 | 0 |  | 0.07476 | 0.11724
17 | 10 | 7 | 0 |  | 0.074372 | 0.1165
18 | 10 | 8 | 0 |  | 0.074027 | 0.11584
19 | 10 | 9 | 0 |  | 0.073718 | 0.11525
20 | 10 | 10 | 0 |  | 0.07344 | 0.11472
21 | 10 | 11 | 0 |  | 0.073189 | 0.11424
22 | 10 | 12 | 0 |  | 0.07296 | 0.1138
23 | 10 | 13 | 0 |  | 0.072751 | 0.11341
24 | 10 | 14 | 0 |  | 0.07256 | 0.11304
25 | 10 | 15 | 0 |  | 0.072384 | 0.1127
26 | 10 | 16 | 0 |  | 0.072222 | 0.11239
27 | 10 | 17 | 0 |  | 0.072071 | 0.11211
28 | 10 | 18 | 0 |  | 0.071931 | 0.11184
29 | 10 | 19 | 0 |  | 0.071801 | 0.11159
30 | 10 | 20 | 0 |  | 0.07168 | 0.11136
31 | 10 | 21 | 0 |  | 0.071566 | 0.11114
32 | 10 | 22 | 0 |  | 0.07146 | 0.11094
33 | 10 | 23 | 0 |  | 0.07136 | 0.11075
34 | 10 | 24 | 0 |  | 0.071266 | 0.11057
35 | 10 | 25 | 0 |  | 0.071177 | 0.1104
36 | 10 | 26 | 0 |  | 0.071093 | 0.11024
37 | 10 | 27 | 0 |  | 0.071014 | 0.11009
38 | 10 | 28 | 0 |  | 0.070939 | 0.10995
39 | 10 | 29 | 0 |  | 0.070868 | 0.10981
40 | 10 | 30 | 0 |  | 0.0708 | 0.10968
41 | 10 | 30 | 1 |  | 0.070431 | 0.10956
42 | 10 | 30 | 2 |  | 0.07008 | 0.10944
43 | 10 | 30 | 3 |  | 0.069745 | 0.10933
44 | 10 | 30 | 4 |  | 0.069425 | 0.10922
45 | 10 | 30 | 5 |  | 0.06912 | 0.10912
46 | 10 | 30 | 6 |  | 0.068828 | 0.10902
47 | 10 | 30 | 7 |  | 0.068548 | 0.10893
48 | 10 | 30 | 8 |  | 0.06828 | 0.10884
49 | 10 | 30 | 9 |  | 0.068023 | 0.10875
50 | 10 | 30 | 10 |  | 0.067776 | 0.10867
51 | 10 | 30 | 11 |  | 0.067539 | 0.10859
52 | 10 | 30 | 12 |  | 0.067311 | 0.10852
53 | 10 | 30 | 13 |  | 0.067091 | 0.10844
54 | 10 | 30 | 14 |  | 0.06688 | 0.10837
55 | 10 | 30 | 15 |  | 0.066676 | 0.10831
56 | 10 | 30 | 16 |  | 0.06648 | 0.10824
57 | 10 | 30 | 17 |  | 0.066291 | 0.10818
58 | 10 | 30 | 18 |  | 0.066108 | 0.10812
59 | 10 | 30 | 19 |  | 0.065931 | 0.10806
60 | 10 | 30 | 20 |  | 0.06576 | 0.108
61 | 10 | 30 | 21 |  | 0.065595 | 0.10794
62 | 10 | 30 | 22 |  | 0.065435 | 0.10789
63 | 10 | 30 | 23 |  | 0.06528 | 0.10784
64 | 10 | 30 | 24 |  | 0.06513 | 0.10779
65 | 10 | 30 | 25 |  | 0.064985 | 0.10774
66 | 10 | 30 | 26 |  | 0.064844 | 0.10769
67 | 10 | 30 | 27 |  | 0.064707 | 0.10765
68 | 10 | 30 | 28 |  | 0.064574 | 0.1076
69 | 10 | 30 | 29 |  | 0.064445 | 0.10756
70 | 10 | 30 | 30 |  | 0.06432 | 0.10752
71 | 10 | 30 | 31 |  | 0.064198 | 0.10748
72 | 10 | 30 | 32 |  | 0.06408 | 0.10744
73 | 10 | 30 | 33 |  | 0.063965 | 0.1074
74 | 10 | 30 | 34 |  | 0.063853 | 0.10736
75 | 10 | 30 | 35 |  | 0.063744 | 0.10733
76 | 10 | 30 | 36 |  | 0.063638 | 0.10729
77 | 10 | 30 | 37 |  | 0.063535 | 0.10726
78 | 10 | 30 | 38 |  | 0.063434 | 0.10722
79 | 10 | 30 | 39 |  | 0.063336 | 0.10719
80 | 10 | 30 | 40 |  | 0.06324 | 0.10716
81 | 10 | 30 | 41 |  | 0.063147 | 0.10713
82 | 10 | 30 | 42 |  | 0.063056 | 0.1071
83 | 10 | 30 | 43 |  | 0.062967 | 0.10707
84 | 10 | 30 | 44 |  | 0.06288 | 0.10704
85 | 10 | 30 | 45 |  | 0.062795 | 0.10701
86 | 10 | 30 | 46 |  | 0.062713 | 0.10698
87 | 10 | 30 | 47 |  | 0.062632 | 0.10696
88 | 10 | 30 | 48 |  | 0.062553 | 0.10693
89 | 10 | 30 | 49 |  | 0.062476 | 0.10691
90 | 10 | 30 | 50 |  | 0.0624 | 0.10688
91 | 10 | 30 | 51 |  | 0.062326 | 0.10686
92 | 10 | 30 | 52 |  | 0.062254 | 0.10683
93 | 10 | 30 | 53 |  | 0.062183 | 0.10681
94 | 10 | 30 | 54 |  | 0.062114 | 0.10678
95 | 10 | 30 | 55 |  | 0.062046 | 0.10676
96 | 10 | 30 | 56 |  | 0.06198 | 0.10674
97 | 10 | 30 | 57 |  | 0.061915 | 0.10672
98 | 10 | 30 | 58 |  | 0.061851 | 0.1067
99 | 10 | 30 | 59 |  | 0.061789 | 0.10668
100 | 10 | 30 | 60 |  | 0.061728 | 0.10666
101 |  |  |  |  | Direktvermarktung | Direktvermarktung

## Rendite
Zur Überprüfung der Renditeberechnung
Eingaben |  |  | Simulation des Geldflusses
Anschaffungskosten | 10000 |  | Jahr | Kapital | Rendite | Ertrag
Amortisationszeit | 10 | Jahre | 1 | 10000 | 775.469 | -1000
|  |  | 2 | 9775.469 | 758.0573 | -1000
Berechnet |  |  | 3 | 9533.5262 | 739.2954 | -1000
Ertrag pro Jahr | 1000 |  | 4 | 9272.8216 | 719.0785 | -1000
Rendite | 7.755% |  | 5 | 8991.9001 | 697.2939 | -1000
|  |  | 6 | 8689.194 | 673.82 | -1000
|  |  | 7 | 8363.0141 | 648.5258 | -1000
|  |  | 8 | 8011.5398 | 621.27 | -1000
|  |  | 9 | 7632.8099 | 591.9007 | -1000
|  |  | 10 | 7224.7106 | 560.2539 | -1000
|  |  | 11 | 6784.9645 | 526.1529 | -1000
|  |  | 12 | 6311.1174 | 489.4076 | -1000
|  |  | 13 | 5800.525 | 449.8127 | -1000
|  |  | 14 | 5250.3377 | 407.1474 | -1000
|  |  | 15 | 4657.485 | 361.1735 | -1000
|  |  | 16 | 4018.6585 | 311.6345 | -1000
|  |  | 17 | 3330.293 | 258.2539 | -1000
|  |  | 18 | 2588.5469 | 200.7338 | -1000
|  |  | 19 | 1789.2807 | 138.7532 | -1000
|  |  | 20 | 928.0339 | 71.9661 | -1000
|  |  | 21 | 9.365e-06
Die Rendite so verstellen, dass das Kapital nach 20 Jahren aufgebraucht ist.

## Tilgung
Eingaben |  | Simulation
Kreditsumme | 2914 | Jahr | Kredit | Zinsen | Zahlung
Zinsen | 7% | 0 | 2914 | 203.98 | 404.4
Monatliche Zahlung | 33.7 | 1 | 2713.58 | 189.9506 | 404.4
|  | 2 | 2499.1306 | 174.9391 | 404.4
Berechnet |  | 3 | 2269.6697 | 158.8769 | 404.4
Jährliche Zahlung | 404.4 | 4 | 2024.1466 | 141.6903 | 404.4
Tilgungsdauer in Jahren | 10.3755 | 5 | 1761.4369 | 123.3006 | 404.4
|  | 6 | 1480.3375 | 103.6236 | 404.4
|  | 7 | 1179.5611 | 82.5693 | 404.4
|  | 8 | 857.7304 | 60.0411 | 404.4
|  | 9 | 513.3715 | 35.936 | 404.4
|  | 10 | 144.9075 | 10.1435 | 404.4
|  | 11 | -249.349 | -17.4544 | 404.4
|  | 12 | -671.2034 | -46.9842 | 404.4
|  | 13 | -1122.5876 | -78.5811 | 404.4
|  | 14 | -1605.5688 | -112.3898 | 404.4
|  | 15 | -2122.3586 | -148.5651 | 404.4
|  | 16 | -2675.3237 | -187.2727 | 404.4
|  | 17 | -3266.9964 | -228.6897 | 404.4
|  | 18 | -3900.0861 | -273.006 | 404.4
|  | 19 | -4577.4921 | -320.4244 | 404.4
|  | 20 | -5302.3166 | -371.1622 | 404.4
|  | 21 | -6077.8787 | -425.4515 | 404.4
|  | 22 | -6907.7302 | -483.5411 | 404.4
|  | 23 | -7795.6714 | -545.697 | 404.4
|  | 24 | -8745.7684 | -612.2038 | 404.4
|  | 25 | -9762.3721 | -683.366 | 404.4
|  | 26 | -10850.1382 | -759.5097 | 404.4
|  | 27 | -12014.0479 | -840.9834 | 404.4
|  | 28 | -13259.4312 | -928.1602 | 404.4
|  | 29 | -14591.9914 | -1021.4394 | 404.4
|  | 30 | -16017.8308 | -1121.2482 | 404.4
|  | 31 | -17543.479 | -1228.0435 | 404.4
|  | 32 | -19175.9225 | -1342.3146 | 404.4
|  | 33 | -20922.6371 | -1464.5846 | 404.4
|  | 34 | -22791.6216 | -1595.4135 | 404.4
|  | 35 | -24791.4352 | -1735.4005 | 404.4
|  | 36 | -26931.2356 | -1885.1865 | 404.4
|  | 37 | -29220.8221 | -2045.4575 | 404.4

## Betriebsmodelle
Betriebsmodelle
Allgemeinstrom
Einzählermodell
Einzelanlagen
GGV
Mieterstrom
Volleinspeisung