## Wirtschaftlichkeit & Klima
|  | Eingabefeld | Siehe das Blatt "Hinweise" |  |  |  |  | Copyright © Jochen Rivoir
Objekt | [7 empty] | pv@wohnquartier-stadtwerk.de
| Name des Objekt | WQ StadtWerk |  | Kollekt. SV | Volleinspeisung | Allgemeinstrom |  | Letzte Version des Wirtschaftlichkeitsrechners unter:
| Anzahl Wohneinheiten | 59 | Wohneinheiten |  |  |  |  | https://wohnquartier-stadtwerk.de/pv
Sie können diese Tabellenkalkulation germe anpassen.
PV-Anlage | [7 empty] | Dieser Hinweis darf nicht entfernt werden.
| Datum der Inbetriebnahme | 2024-04-01 | Beeinflusst die Einspeisevergütung
| PV-Nennleistung |  |  | 95.5 | 95.5 | 95.5 | kWp
| Speicherkapazität |  |  | 0 | 0 | 0 | kWh
Anschaffungskosten
| PV Kosten | 1300 | /kWp | 124150 | 124150 | 124150 |  | PV Nennleistung * Kosten pro kWp
| Kosten für Gerüst | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500
| Zählerstruktur ändern? (0 = Nein, 1 = Ja) |  |  | 1 | 0 | 0
| Kosten Hauptzähler als Wandlermessung | 5000 | ab ca. 6 Wohnungen | 5000 | 0 | 0 |  | https://energieagentur-regio-freiburg.eu/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-18_Messkonzepte_Huber.pdf
| Kosten für Wohnungszähler | 250 | /Wohnung | 14750 | 0 | 0
| Speicher Kosten | 700 | /kWh | 0 | 0 | 0 |  | Speicherkapazität * Kosten pro kWh
| Anschaffungskosten |  |  | 146400 | 126650 | 126650 |  | PV Kosten + … + Speicher Kosten
Strommengen
| Spezifischer Energieertrag |  | Siehe Blatt "Hinweise" | 917 | 1031 | 917 | kWh/Jahr/kWp
| Mittlere Degradation der PV-Module | 0.2% | /Jahr | 2% | 2% | 2% |  | Gemittelt über 20 Jahre
| Erzeugter PV Strom |  |  | 85822.03 | 96491.29 | 85822.03 | kWh/Jahr | PV Nennleistung * Spezifischer Energieertrag * (1 - Degradation)
| Stromverbrauch aller Wohnungen | 100000 | kWh/Jahr
| Allgemeinstromverbrauch | 54000 | kWh/Jahr
| Gesamtstromverbrauch | 154000 | kWh/Jahr
| Maßgeblicher Jahresverbrauch als Basis für Eigenverbrauch |  |  | 154000 | 0 | 54000 | kWh/Jahr | Kollektive SV: Gesamtverbrauch; Volleinspeisung: Null; Allgemeinstrommodell: Allgemeinstrom
| Spezifische Größe der PV-Anlage |  |  | 0.55729 | 0 | 1.5893 |  | Erzeugter PV Strom pro Jahr / Maßgeblicher Jahresverbrauch
| Eigenverbrauchsquote (Anteil des selbst verbrauchten Stroms am PV-Strom) |  |  | 52.7% | 0% | 22.2% |  | Bitte anhand Tabellenblatt "Eigenverbrauchsquote" eintragen
| Eigenverbrauch |  |  | 45228.2098 | 0 | 19052.4907 | kWh/Jahr | Gesamtstromverbrauch * Eigenverbrauchsanteil
| Autarkiegrad |  |  | 45.23% | 0% | 19.05% |  | Eigenverbrauch / Gesamtstromverbrauch
| Verhältnis des erzeugten Stroms zum Gesamtverbrauch |  |  | 85.82% | 96.49% | 85.82% |  | Erzeugter PV Strom / Gesamtstromverbrauch
| Netzbezug |  |  | 54771.7902 | 100000 | 80947.5093 | kWh/Jahr | Gesamtstromverbrauch - Eigenverbrauch
| Eingespeister Strom |  |  | 40593.8202 | 96491.29 | 66769.5393 | kWh/Jahr | Erzeugter Strom - Eigenverbrauch
Wirtschaftlichkeit
| Eigenverbrauch |  |  | 45228.2098 | 0 | 19052.4907 | kWh/Jahr | Von oben
| Strompreis des Stromanbieters |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | /kWh/Jahr
| Nutzen durch Eigenverbrauch (N1) |  |  | 13568.4629 | 0 | 5715.7472 | /Jahr | Eigenverbrauch * Strompreis
| Eingespeister Strom |  |  | 40593.8202 | 96491.29 | 66769.5393 | kWh/Jahr
| Einspeisevergütung pro kWh |  |  | 0.063985 | 0.1101 | 0.063985 | /kWh/Jahr | Je nach PV-Nennleistung, Teil- bzw Volleinspeisung und Datum der Inbetriebnahme
| Nutzen durch Einspeisung (N2) |  |  | 2597.4063 | 10623.5387 | 4272.2665 | /Jahr | Einspeisevergütung * Eingespeister Strom
Nutzen für Bewohner/Mieter
| Nutzen durch geteilte Grundgebühr (N3) | 150 | Grundgebühr/Jahr/Einheit | 8550 | 0 | 0 | /Jahr | (Wohnungen-2) mal Grundgebühr gespart
| Laufende Kosten (N4) | 0.5% | von Anschaffung/Jahr | -732 | -633.25 | -633.25 | /Jahr | Reparaturen, Versicherung, Wartung, Mehraufwand Verwaltung
| Ertrag für selbstbewohnende Eigentümer | mit gesparter Grundgebühr |  | 23983.8692 | 9990.2887 | 9354.7637 | /Jahr | N1 + N2 + N3 + N4
| Amortisationszeit |  |  | 6.1041 | 12.6773 | 13.5386 | Jahre | Anschaffung / Nutzen abzgl. laufende Kosten
| Rendite bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 15.46% | 4.798% | 4.043% | p.a. | Äquivalente Verzinsung
| Ertrag für vermietende Eigentümer | ohne gesparte Grundgebühr |  | 15433.8692 | 9990.2887 | 9354.7637 | /Jahr | N1 + N2 + N4
| Amortisationszeit |  |  | 9.4856 | 12.6773 | 13.5386 | Jahre | Anschaffung / Nutzen abzgl. laufende Kosten
| Rendite bei 20 Jahren Nutzungsdauer |  |  | 8.467% | 4.798% | 4.043% | p.a. | Äquivalente Verzinsung
Finanzierung für durchschnittlich große Wohnung
| Fall A) Einmalige Sonderumlage |  |  | 2481.3559 | 2146.6102 | 2146.6102 | /Wohnung
| Fall B) Rücklagenrückführung in | 20 | Jahren | 10.339 | 8.9442 | 8.9442 | /Monat/Wohnung
| Fall C) Tilgungsdauer eines Kredits | 6% | Zinsen |  |  |  |  | Tilgung und Zinsen werden mit Ertrag bezahlt
| Selbstbewohnte Wohnung |  |  | 7.8274 | Nicht möglich | Nicht möglich | Jahre
| Vermietete Wohnung |  |  | 14.4497 | Nicht möglich | Nicht möglich | Jahre
Beitrag zum Klimaschutz
| Erzeugter PV Strom |  |  | 85822.03 | 96491.29 | 85822.03 | kWh/Jahr | Siehe oben
| CO2 Belastung durch Speicher (über 20 Jahre) | 106 | kg CO2/kWh | 0 | 0 | 0 | kg CO2/Jahr | Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen – Potenziale der Kreislaufwirtschaft - FfE
| Vermiedene CO2 Emissionen | 0.684 | kg CO2/kWh/Jahr | 58702.2685 | 66000.0424 | 58702.2685 | kg CO2/Jahr | Umweltbundesamt
| Waldfläche (CO2-äquivalent) | 1.6667 | qm Wald/kg CO2/Jahr | 97837.1142 | 110000.0706 | 97837.1142 | qm Wald | Stiftung Unternehmen Wald
|  | 7140 | qm/Fußballfeld | 13.7027 | 15.4062 | 13.7027 | Fussballfelder
| Vermiedener Pro-Kopf CO2-Fußabdruck | 10500 | kg CO2/Person/Jahr | 5.5907 | 6.2857 | 5.5907 | Personen | Durchschnittlicher CO₂-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland ¦ Umweltbundesamt
| Für Fahrt mit E-Auto | 20 | kWh/100 km | 429110.15 | 482456.45 | 429110.15 | km/Jahr
Note on C12: Jochen Rivoir: Stand Januar 2024

## Eigenverbrauchsquote
Eigenverbrauchsquote |  | Jahresstromverbrauch
|  | 2,0 MWh/Jahr | 27,7 MWh/Jahr | 154,0 MWh/Jahr
|  | 2 Personen | Herrschaftsgarten | StadtWerk
|  | 1 Wohnung | 11 Wohnungen | 59 Wohnungen
|  | Kein E-Auto | 3 E-Autos | 4 E-Autos
Spezifische Größe der PV-Anlage = Jahresstromertrag / Jahresstromverbrauch | 0.1 | 75.3% | 99.9% | 100%
| 0.2 | 58.6% | 94.4% | 95.5%
| 0.3 | 49.2% | 84% | 83.6%
| 0.4 | 43% | 73.9% | 72.8%
| 0.5 | 38.5% | 65.5% | 64%
| 0.75 | 31% | 50.4% | 48.6%
| 1 | 24.4% | 40.8% | 38.9%
| 1.25 | 23.2% | 34.3% | 32.5%
| 1.5 | 20.8% | 29.6% | 27.9%
| 2 | 17.2% | 23.2% | 21.8%
| 2.5 | 14.8% | 19.1% | 17.9%
| 3 | 12.9% | 16.2% | 15.2%
| 4 | 10.4% | 12.5% | 11.6%
| 5 | 8.7% | 10.1% | 9.4%
Dank gebührt Richard Metzger von der BürgerSolarBeratung Herrenberg,
der die aufwändige Berechnung aller Eigenverbrauchsquoten übernommen hat.

## Hinweise
Spezifischer Energieertrag | Der Energieertrag hängt von Standort, Ausrichtung und Aufstellwinkel ab.
Er kann wie folgt ermittelt werden.
Rufen Sie den folgenden Link auf:
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission (europa.eu)
Auf der Karte links den Standort der PV-Anlage anklicken.
Bei "Installed PV peak power [kWp]" den Wert 1 eingeben.
"Optimize Slope" anklicken.
"Azimuth" eingeben. 0 für Ausrichtung nach Süden eingeben, 90 bei Ausrichtung nach Osten und/oder Westen.
Den blauen Knopf "Visualize results" anklicken.
Links unten den Wert für "Yearly PV energy production [kWh]" ablesen und im Wirtschaftlichkeitsrechner unter "Spezifischer Energieertrag" eintragen.
Für weitere Szenarien: | Spalten einfügen und Nachbarspalte kopieren.
Für kollektive Selbstversorgung | Eigenverbrauchsanteil anhand von Verbrauch durch Wohnungen und Allgemeinstrom angeben
Für Allgemeinstrom Modell | Eigenverbrauchsanteil anhand von Verbrauch durch Allgemeinstrom angeben
Für Volleinspeisung | Eigenverbrauchsanteil auf Null setzen. Einspeisevergütung wird automatisch richtig gewählt.

## Einspeisevergütung
Fixe Sätze für Einspeisevergütung
Sätze bis |  | Anteil an PV Nennleistung
Ende Jan 2024 | 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp
Teileinspeisung | 0.082 | 0.071 | 0.058 | /kWh |  | bsw_verguetungssaetze_aktuell.pdf (solarwirtschaft.de)
Volleinspeisung | 0.13 | 0.109 | 0.109 | /kWh |  | bsw_verguetungssaetze_aktuell.pdf (solarwirtschaft.de)
Datum der Inbetriebnahme |  | 2024-04-01
Halbjahre nach | 2024-01-01 | 1
Sätze am |  | Anteil an PV Nennleistung
2024-04-01 | 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp
Teileinspeisung | 0.08118 | 0.07029 | 0.05742 | /kWh
Volleinspeisung | 0.1287 | 0.10791 | 0.10791 | /kWh
PV Nennleistung |  | Anteil an PV Nennleistung |  |  | Vergütung | Vergütung
| 0 - 10 kWp | 10 - 40 kWp | 40 - 100 kWp |  | Teileinspeisung | Volleinspeisung
kWp | kWp | kWp | kWp |  | €/kWh | €/kWh
1 | 1 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
2 | 2 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
3 | 3 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
4 | 4 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
5 | 5 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
6 | 6 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
7 | 7 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
8 | 8 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
9 | 9 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
10 | 10 | 0 | 0 |  | 0.08118 | 0.1287
11 | 10 | 1 | 0 |  | 0.08019 | 0.12681
12 | 10 | 2 | 0 |  | 0.079365 | 0.12524
13 | 10 | 3 | 0 |  | 0.078667 | 0.1239
14 | 10 | 4 | 0 |  | 0.078069 | 0.12276
15 | 10 | 5 | 0 |  | 0.07755 | 0.12177
16 | 10 | 6 | 0 |  | 0.077096 | 0.1209
17 | 10 | 7 | 0 |  | 0.076696 | 0.12014
18 | 10 | 8 | 0 |  | 0.07634 | 0.11946
19 | 10 | 9 | 0 |  | 0.076022 | 0.11885
20 | 10 | 10 | 0 |  | 0.075735 | 0.1183
21 | 10 | 11 | 0 |  | 0.075476 | 0.11781
22 | 10 | 12 | 0 |  | 0.07524 | 0.11736
23 | 10 | 13 | 0 |  | 0.075025 | 0.11695
24 | 10 | 14 | 0 |  | 0.074828 | 0.11657
25 | 10 | 15 | 0 |  | 0.074646 | 0.11623
26 | 10 | 16 | 0 |  | 0.074478 | 0.11591
27 | 10 | 17 | 0 |  | 0.074323 | 0.11561
28 | 10 | 18 | 0 |  | 0.074179 | 0.11533
29 | 10 | 19 | 0 |  | 0.074045 | 0.11508
30 | 10 | 20 | 0 |  | 0.07392 | 0.11484
31 | 10 | 21 | 0 |  | 0.073803 | 0.11462
32 | 10 | 22 | 0 |  | 0.073693 | 0.11441
33 | 10 | 23 | 0 |  | 0.07359 | 0.11421
34 | 10 | 24 | 0 |  | 0.073493 | 0.11402
35 | 10 | 25 | 0 |  | 0.073401 | 0.11385
36 | 10 | 26 | 0 |  | 0.073315 | 0.11368
37 | 10 | 27 | 0 |  | 0.073233 | 0.11353
38 | 10 | 28 | 0 |  | 0.073156 | 0.11338
39 | 10 | 29 | 0 |  | 0.073082 | 0.11324
40 | 10 | 30 | 0 |  | 0.073012 | 0.11311
41 | 10 | 30 | 1 |  | 0.072632 | 0.11298
42 | 10 | 30 | 2 |  | 0.07227 | 0.11286
43 | 10 | 30 | 3 |  | 0.071925 | 0.11274
44 | 10 | 30 | 4 |  | 0.071595 | 0.11263
45 | 10 | 30 | 5 |  | 0.07128 | 0.11253
46 | 10 | 30 | 6 |  | 0.070979 | 0.11243
47 | 10 | 30 | 7 |  | 0.07069 | 0.11233
48 | 10 | 30 | 8 |  | 0.070414 | 0.11224
49 | 10 | 30 | 9 |  | 0.070149 | 0.11215
50 | 10 | 30 | 10 |  | 0.069894 | 0.11207
51 | 10 | 30 | 11 |  | 0.069649 | 0.11199
52 | 10 | 30 | 12 |  | 0.069414 | 0.11191
53 | 10 | 30 | 13 |  | 0.069188 | 0.11183
54 | 10 | 30 | 14 |  | 0.06897 | 0.11176
55 | 10 | 30 | 15 |  | 0.06876 | 0.11169
56 | 10 | 30 | 16 |  | 0.068557 | 0.11162
57 | 10 | 30 | 17 |  | 0.068362 | 0.11156
58 | 10 | 30 | 18 |  | 0.068173 | 0.11149
59 | 10 | 30 | 19 |  | 0.067991 | 0.11143
60 | 10 | 30 | 20 |  | 0.067815 | 0.11138
61 | 10 | 30 | 21 |  | 0.067645 | 0.11132
62 | 10 | 30 | 22 |  | 0.06748 | 0.11126
63 | 10 | 30 | 23 |  | 0.06732 | 0.11121
64 | 10 | 30 | 24 |  | 0.067165 | 0.11116
65 | 10 | 30 | 25 |  | 0.067015 | 0.11111
66 | 10 | 30 | 26 |  | 0.06687 | 0.11106
67 | 10 | 30 | 27 |  | 0.066729 | 0.11101
68 | 10 | 30 | 28 |  | 0.066592 | 0.11097
69 | 10 | 30 | 29 |  | 0.066459 | 0.11092
70 | 10 | 30 | 30 |  | 0.06633 | 0.11088
71 | 10 | 30 | 31 |  | 0.066205 | 0.11084
72 | 10 | 30 | 32 |  | 0.066083 | 0.1108
73 | 10 | 30 | 33 |  | 0.065964 | 0.11076
74 | 10 | 30 | 34 |  | 0.065848 | 0.11072
75 | 10 | 30 | 35 |  | 0.065736 | 0.11068
76 | 10 | 30 | 36 |  | 0.065627 | 0.11065
77 | 10 | 30 | 37 |  | 0.06552 | 0.11061
78 | 10 | 30 | 38 |  | 0.065416 | 0.11058
79 | 10 | 30 | 39 |  | 0.065315 | 0.11054
80 | 10 | 30 | 40 |  | 0.065216 | 0.11051
81 | 10 | 30 | 41 |  | 0.06512 | 0.11048
82 | 10 | 30 | 42 |  | 0.065026 | 0.11045
83 | 10 | 30 | 43 |  | 0.064934 | 0.11041
84 | 10 | 30 | 44 |  | 0.064845 | 0.11038
85 | 10 | 30 | 45 |  | 0.064758 | 0.11036
86 | 10 | 30 | 46 |  | 0.064672 | 0.11033
87 | 10 | 30 | 47 |  | 0.064589 | 0.1103
88 | 10 | 30 | 48 |  | 0.064507 | 0.11027
89 | 10 | 30 | 49 |  | 0.064428 | 0.11025
90 | 10 | 30 | 50 |  | 0.06435 | 0.11022
91 | 10 | 30 | 51 |  | 0.064274 | 0.11019
92 | 10 | 30 | 52 |  | 0.064199 | 0.11017
93 | 10 | 30 | 53 |  | 0.064126 | 0.11015
94 | 10 | 30 | 54 |  | 0.064055 | 0.11012
95 | 10 | 30 | 55 |  | 0.063985 | 0.1101
96 | 10 | 30 | 56 |  | 0.063917 | 0.11008
97 | 10 | 30 | 57 |  | 0.06385 | 0.11005
98 | 10 | 30 | 58 |  | 0.063784 | 0.11003
99 | 10 | 30 | 59 |  | 0.06372 | 0.11001
100 | 10 | 30 | 60 |  | 0.063657 | 0.10999
101 |  |  |  |  | Direktvermarktung | Direktvermarktung

## Rendite
Zur Überprüfung der Renditeberechnung
Eingaben |  |  | Simulation des Geldflusses
Anschaffungskosten | 10000 |  | Jahr | Kapital | Rendite | Ertrag
Amortisationszeit | 10 | Jahre | 1 | 10000 | 775.469 | -1000
|  |  | 2 | 9775.469 | 758.0573 | -1000
Berechnet |  |  | 3 | 9533.5262 | 739.2954 | -1000
Ertrag pro Jahr | 1000 |  | 4 | 9272.8216 | 719.0785 | -1000
Rendite | 7.755% |  | 5 | 8991.9001 | 697.2939 | -1000
|  |  | 6 | 8689.194 | 673.82 | -1000
|  |  | 7 | 8363.0141 | 648.5258 | -1000
|  |  | 8 | 8011.5398 | 621.27 | -1000
|  |  | 9 | 7632.8099 | 591.9007 | -1000
|  |  | 10 | 7224.7106 | 560.2539 | -1000
|  |  | 11 | 6784.9645 | 526.1529 | -1000
|  |  | 12 | 6311.1174 | 489.4076 | -1000
|  |  | 13 | 5800.525 | 449.8127 | -1000
|  |  | 14 | 5250.3377 | 407.1474 | -1000
|  |  | 15 | 4657.485 | 361.1735 | -1000
|  |  | 16 | 4018.6585 | 311.6345 | -1000
|  |  | 17 | 3330.293 | 258.2539 | -1000
|  |  | 18 | 2588.5469 | 200.7338 | -1000
|  |  | 19 | 1789.2807 | 138.7532 | -1000
|  |  | 20 | 928.0339 | 71.9661 | -1000
|  |  | 21 | 9.365e-06
Die Rendite so verstellen, dass das Kapital nach 20 Jahren aufgebraucht ist.

## Tilgung
Eingaben |  | Simulation
Kreditsumme | 2914 | Jahr | Kredit | Zinsen | Zahlung
Zinsen | 7% | 0 | 2914 | 203.98 | 404.4
Monatliche Zahlung | 33.7 | 1 | 2713.58 | 189.9506 | 404.4
|  | 2 | 2499.1306 | 174.9391 | 404.4
Berechnet |  | 3 | 2269.6697 | 158.8769 | 404.4
Jährliche Zahlung | 404.4 | 4 | 2024.1466 | 141.6903 | 404.4
Tilgungsdauer in Jahren | 10.3755 | 5 | 1761.4369 | 123.3006 | 404.4
|  | 6 | 1480.3375 | 103.6236 | 404.4
|  | 7 | 1179.5611 | 82.5693 | 404.4
|  | 8 | 857.7304 | 60.0411 | 404.4
|  | 9 | 513.3715 | 35.936 | 404.4
|  | 10 | 144.9075 | 10.1435 | 404.4
|  | 11 | -249.349 | -17.4544 | 404.4
|  | 12 | -671.2034 | -46.9842 | 404.4
|  | 13 | -1122.5876 | -78.5811 | 404.4
|  | 14 | -1605.5688 | -112.3898 | 404.4
|  | 15 | -2122.3586 | -148.5651 | 404.4
|  | 16 | -2675.3237 | -187.2727 | 404.4
|  | 17 | -3266.9964 | -228.6897 | 404.4
|  | 18 | -3900.0861 | -273.006 | 404.4
|  | 19 | -4577.4921 | -320.4244 | 404.4
|  | 20 | -5302.3166 | -371.1622 | 404.4
|  | 21 | -6077.8787 | -425.4515 | 404.4
|  | 22 | -6907.7302 | -483.5411 | 404.4
|  | 23 | -7795.6714 | -545.697 | 404.4
|  | 24 | -8745.7684 | -612.2038 | 404.4
|  | 25 | -9762.3721 | -683.366 | 404.4
|  | 26 | -10850.1382 | -759.5097 | 404.4
|  | 27 | -12014.0479 | -840.9834 | 404.4
|  | 28 | -13259.4312 | -928.1602 | 404.4
|  | 29 | -14591.9914 | -1021.4394 | 404.4
|  | 30 | -16017.8308 | -1121.2482 | 404.4
|  | 31 | -17543.479 | -1228.0435 | 404.4
|  | 32 | -19175.9225 | -1342.3146 | 404.4
|  | 33 | -20922.6371 | -1464.5846 | 404.4
|  | 34 | -22791.6216 | -1595.4135 | 404.4
|  | 35 | -24791.4352 | -1735.4005 | 404.4
|  | 36 | -26931.2356 | -1885.1865 | 404.4
|  | 37 | -29220.8221 | -2045.4575 | 404.4